Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102
(ред. от 10.11.2017)
"Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 12.05.2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2015 г. N 102

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ
ДОПУСКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ
ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.06.2015 N 528,
от 22.04.2016 N 337, от 30.11.2016 N 1268, от 30.05.2017 N 663,
от 14.08.2017 N 968, от 10.11.2017 N 1352)	

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2016 N 337)
1. Утвердить прилагаемые:
перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - перечень N 1);
перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - перечень N 2).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968)
2. Установить, что для целей осуществления закупок отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1, заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1 и происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок (окончательных предложений), которые одновременно:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968)
содержат предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1, страной происхождения которых являются только государства - члены Евразийского экономического союза;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968)
не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений).
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2016 N 337)
2(1). В случае если заявка (окончательное предложение), которая содержит предложение о поставке отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1 и происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), не отклоняется в соответствии с установленными настоящим постановлением ограничениями, применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 22.04.2016 N 337; в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.05.2017 N 663, от 14.08.2017 N 968)
2(1.1). Установить, что для целей осуществления закупок медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень N 2, заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень N 2, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее одной удовлетворяющей требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявки (окончательного предложения), которая одновременно:
содержит предложение о поставке медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень N 2;
подается организацией, включенной в реестр поставщиков указанных медицинских изделий, предусмотренный Правилами отбора организаций, реализующих в 2017 - 2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, в целях осуществления конкретной закупки такой продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. N 967 "Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(п. 2(1.1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968)
2(2). Установить, что:
для целей ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, не могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия, включенные в перечень N 1 и не включенные в него;
для целей осуществления закупок медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень N 2, не могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия, включенные в перечень N 2 и не включенные в него.
(п. 2(2) в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968)
2(3). Установить, что для целей осуществления закупок медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень N 2, документация о закупке должна содержать начальные (максимальные) цены, рассчитанные в соответствии с методикой, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
(п. 2(3) введен Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968)
3. Подтверждением страны происхождения медицинских изделий, включенных в перечень N 1, является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.04.2016 N 337, от 14.08.2017 N 968)
3(1). При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены в соответствии с установленными настоящим постановлением ограничениями заявки (окончательные предложения), которые содержат предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1 и происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), замена медицинского изделия на медицинское изделие, страной происхождения которого не является государство - член Евразийского экономического союза, и замена производителя медицинского изделия не допускаются.
(п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 22.04.2016 N 337; в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968)
4. Установленные настоящим постановлением ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1, не применяются в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968)
размещение извещений об осуществлении закупок отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1, в единой информационной системе в сфере закупок и (или) направление приглашений принять участие в определении поставщика закрытым способом, осуществленные до вступления в силу настоящего постановления;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968)
осуществление закупок отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1, заказчиками, указанными в части 1 статьи 75 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на территории иностранного государства для обеспечения своей деятельности на этой территории.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.04.2016 N 337, от 14.08.2017 N 968)

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 февраля 2015 г. N 102

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ
ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.11.2016 N 1268,
от 10.11.2017 N 1352)	

Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007	Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Наименование вида медицинских изделий <*>	
17.40.22.149	22.19.71.190	Подушки противопролежневые ортопедические с эффектом запоминания формы	
18.21.11.111
18.21.21.111
18.21.30.411
18.21.30.412
33.10.16.150	14.12.11
14.12.21
14.12.30.131
14.12.30.132
14.12.30.160	Одежда медицинская	
18.21.30.530	14.12.30.170	Одежда специальная для поддержания физической формы	
21.22.12.350	17.22.12.130	Изделия санитарно-гигиенические - абсорбирующее белье (подгузники (за исключением размера XS (сверхмалые), пеленки)	
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.11.2017 N 1352)	
24.20.14.190	20.20.14.000	Медицинские изделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты	
24.41.60.330
24.41.60.399	21.10.60.196	Наборы реагентов для выявления инфекционных агентов методом полимеразной цепной реакции	
24.41.60.363
24.41.60.364	21.10.60.196	Наборы реагентов для количественного и качественного определения иммуноглобулинов или антигенов инфекционных агентов методом иммуноферментного анализа	
24.41.60.384
24.41.60.391
24.66.42.341
24.66.42.342
24.66.42.344	20.59.52.199
21.10.60.196	Наборы реагентов для неонатального скрининга в сухих пятнах крови	
24.41.60.384
24.41.60.391	21.10.60.196	Наборы реагентов для количественного определения гормонов методом иммуноферментного анализа	
24.41.60.395	21.10.60.196	Наборы биохимических реагентов для определения факторов свертывания крови	
24.42.13.391	21.20.10.139	Наборы (комплекты) реагентов для гематологических анализаторов	
24.42.23.110	21.20.23.111	Наборы реагентов для определения групп крови и резус-фактора	
24.42.23.111	21.20.23.111	Наборы биохимических реагентов для определения ферментов;
наборы биохимических реагентов для определения факторов свертывания крови	
24.42.23.119	21.20.23.111	Наборы реагентов для фенотипирования крови человека по групповым системам резус, Келл и Кидд	
24.42.24.120	13.20.44.120	Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная	
24.42.24.120
24.42.24.131	21.20.24.160	Салфетки антисептические спиртовые;
салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные	
24.42.24.120
24.42.24.139	21.20.24.150	Отрезы марлевые медицинские стерильные и нестерильные;
пакеты перевязочные медицинские стерильные	
24.42.24.127	21.20.24.131	Бинты стерильные и нестерильные марлевые	
24.42.24.128
24.42.24.139	21.20.24.150	Тампоны, сетоны, турунды, шарики марлевые стерильные и нестерильные	
24.42.24.139	21.20.24.160	Повязки и покрытия раневые, пропитанные или покрытые лекарственными средствами	
24.42.24.140
24.42.24.141
24.42.24.142
24.42.24.143	14.19.32.120	Специальные хирургические одноразовые стерильные изделия из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала	
24.42.24.149	21.20.24.150	Маски марлевые медицинские стерильные и нестерильные	
24.66.42.140	20.59.52.140	Питательные среды селективные и неселективные	
24.66.42.310	21.20.23.111	Наборы биохимических реагентов для определения субстратов	
24.66.42.341	20.59.52.199	Наборы биохимических реагентов для определения ферментов	
24.66.42.389	20.59.52.199	Наборы (комплекты) реагентов для гематологических анализаторов	
25.22.14.210	22.22.14.000	Контейнеры для биопроб полимерные	
29.23.13.331
29.23.13.335
29.23.13.990	28.25.13.111
28.25.13.115
28.25.13.119	Холодильники комбинированные лабораторные;
холодильники фармацевтические;
медицинские морозильники	
29.23.14.110
29.23.14.113	28.25.14.110	Комплекс оборудования для чистых помещений;
оборудование и аппараты для фильтрования, обеззараживания и (или) очистки воздуха	
30.02.13.110
30.02.13.120
30.02.13.190
30.02.14.110
30.02.14.120
30.02.14.123
30.02.14.124
30.02.14.129	26.20.13.000
26.20.14.000	Радиологические информационные системы для получения, обработки, передачи и архивирования цифровых медицинских изображений	
31.50.34.190	27.40.39.110	Операционные и смотровые медицинские светильники	
33.10.11.111	26.60.11.111	Томографы компьютерные с количеством срезов от 1 до 64	
33.10.11.112
33.10.11.113	26.60.11.112
26.60.11.113	Рентгенодиагностические комплексы на 2 рабочих места;
рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих места;
рентгенодиагностические комплексы на базе телеуправляемого стола-штатива;
флюорографы; маммографы; рентгеновские аппараты передвижные палатные	
33.10.11.113	26.60.11.113	Рентгеновские аппараты передвижные хирургические (С-дуга)	
33.10.11.140	26.60.11.120	Системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (гамма-камеры)	
33.10.12.110
33.10.12.119
33.10.12.125
33.10.15.320
33.10.15.329	26.60.11.113
26.60.12.110
26.60.12.129
32.50.1
32.50.21.112	Эндоскопические комплексы	
33.10.12.111	26.60.12.111	Электрокардиографы	
33.10.12.123	26.60.12.123	Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека	
33.10.12.126	26.60.12.129	Кардиомониторы прикроватные;
комплексы суточного электрокардиографического мониторирования;
анализаторы глюкозы	
33.10.12.140	26.60.13	Облучатели фототерапевтические неонатальные	
33.10.13.119	32.50.11.000	Иглы корневые	
33.10.14.111	32.50.12.000	Стерилизаторы паровые	
33.10.15.110	32.50.13.190	Микромоторы пневматические для наконечников стоматологических;
наконечники для микромоторов;
наконечники стоматологические турбинные	
33.10.15.120	32.50.13.110	Инструменты колющие;
иглы хирургические	
33.10.15.121	32.50.13.110	Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них	
33.10.15.130	32.50.13.190	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой	
33.10.15.134	32.50.13.190	Ножницы микрохирургические	
33.10.15.136	32.50.13.190	Фрезы зуботехнические;
головки стоматологические алмазные, в том числе фасонные;
боры зубные твердосплавные	
33.10.15.140	32.50.13.190	Инструменты оттесняющие	
33.10.15.144	32.50.13.190	Пульпоэкстракторы	
33.10.15.150	32.50.13.190	Инструменты многоповерхностного воздействия	
33.10.15.152	32.50.13.190	Пинцеты микрохирургические	
33.10.15.154	32.50.13.190	Иглодержатели микрохирургические	
33.10.15.160	32.50.13.190	Инструменты зондирующие, бужирующие	
33.10.15.180	32.50.13.190	Каналонаполнители;
инструменты вспомогательные	
33.10.15.190
33.10.15.513	32.50.1
32.50.13.190	Аппараты электрохирургические	
33.10.15.212	32.50.13.120	Лампы щелевые	
33.10.15.213	32.50.13.120	Набор пробных очковых линз офтальмологический;
микрохирургические инструменты для офтальмологии	
33.10.15.430	32.50.21.112	Устройства для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов, в том числе с микрофильтром	
33.10.15.441	32.50.21.121	Аппараты для ингаляционного наркоза	
33.10.15.512
33.10.15.619	26.60.13.190
32.50.13.190	Дефибрилляторы	
33.10.15.519
33.10.15.619	26.60.13.190
32.50.13.190	Обогреватели детские неонатальные;
столы неонатальные с автоматическим поддержанием температуры обогрева новорожденных	
33.10.15.610	32.50.13.190	Контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования крови;
устройства с лейкоцитарным фильтром;
устройства для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов	
33.10.15.614	32.50.13.190	Зонды урогенитальные;
кольпоскопы;
зеркала гинекологические полимерные по Куско;
наборы гинекологические смотровые одноразовые стерильные	
33.10.15.619	32.50.13.190	Аппараты назальной респираторной поддержки дыхания новорожденных;
инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных;
модули медицинские климатизированные (чистое помещение)	
33.10.15.619	32.99.59.000	Консоли подвода медицинских газов и электропитания	
33.10.16.122	32.50.21.112	Оборудование терапевтическое (ванны и кабины душевые гидромассажные)	
33.10.17.119	32.50.22.120	Поручни для ванной и туалета (прямые, угловые, правые, левые)	
33.10.17.190	32.50.22.190	Экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля	
33.10.17.415	32.50.22.127	Имплантаты для остеосинтеза	
33.10.17.610	32.50.22.129	Ходунки на колесах;
ходунки шагающие складные, регулируемые по высоте;
опоры (опоры-ходунки шагающие, опоры-ходунки на колесиках);
поручни (перила) для самоподнимания угловые, прямые (линейные) и откидные	
33.10.17.710	32.50.22.152	Обувь ортопедическая детская	
33.10.18.110	26.60.14.120	Слуховые аппараты неимплантируемые	
33.10.18.120	32.50.22.128	Костыли	
33.10.18.242	32.50.23.000	Стопы искусственные пенополиуретановые	
33.10.18.313	32.50.23.000	Чехол для культи нижних конечностей; оболочки косметические к активным протезам верхних конечностей	
33.10.20.116	32.50.22.129	Кресла-стулья с санитарным оснащением	
33.20.53.145	26.51.53.140	Устройства электрофореза белков сыворотки крови на пленках из ацетата целлюлозы	
33.20.53.310	26.51.53.190	Анализаторы свертывания крови	
33.20.53.311	26.51.53.190	Анализаторы билирубина;
анализаторы белка в моче;
анализаторы биохимические полуавтоматические;
гемоглобинометры	
33.20.53.320	26.51.53.190	Глюкометры индивидуальные	
33.20.53.332	26.51.53.190	Амплификаторы детектирующие для обеспечения исследований методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени	
35.43.11	30.92.2	Кресла-коляски	
36.15.12.129	22.19.71.190	Матрацы противопролежневые ортопедические с эффектом запоминания формы;
матрацы противопролежневые с гелевыми элементами	
36.63.31.120	32.99.21.120	Трости опорные	

--------------------------------
<*> При применении настоящего перечня следует руководствоваться как кодом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД или ОКПД2), так и наименованием вида медицинского изделия указанного кода.

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 августа 2017 г. N 968

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛАСТИКОВ,
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968)	

Наименование медицинского изделия	Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014	Код вида медицинского изделия <*>	Наименование вида медицинского изделия <*>	Классификационные признаки вида медицинского изделия <*>	
1. Устройства для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов	32.50.13.110
32.50.13.190	114090
131660
131850
131880
136330
145530
145570
167580		устройства (системы) для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов, в том числе с микрофильтром, для безопасного переливания пациенту крови и ее компонентов, кровезаменителей и инфузионных растворов из полимерных и стеклянных емкостей	
устройства для переливания инфузионных растворов и кровезаменителей (ПР)		136330	набор базовый для внутривенных вливаний		
устройства для переливания инфузионных растворов и кровезаменителей (ПР)		131850	фильтр для инфузионной системы внутривенных вливаний		
устройства для переливания инфузионных растворов и кровезаменителей (ПР)		131660	набор для удлинения магистрали для внутривенных вливаний		
устройства для переливания инфузионных растворов и кровезаменителей (ПР)		131880	зажим для инфузионной системы внутривенных вливаний, с калиброванной круговой шкалой		
устройства для переливания инфузионных растворов и кровезаменителей (ПР)		114090	набор для внутривенных вливаний из несорбирующего материала		
устройства для переливания инфузионных растворов и кровезаменителей (ПР)		167580	набор для внутривенных вливаний с подогревом		
устройства для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей (ПК)		145570	набор для переливания крови		
устройства для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей с микрофильтром (ПК с микрофильтром)		145570	набор для переливания крови		
устройства для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей с микрофильтром (ПК с микрофильтром)		145530	фильтр для переливания крови		
2. Контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов	32.50.13.190
32.50.50.000	144260
144270
144290
144300
144310
144320
145490
169870
178820
322610		контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов, в том числе с лейкофильтром, для получения цельной крови у донора и получения компонентов донорской крови: эритроцитарной массы, плазмы, концентрата тромбоцитов и тромболейкомассы, в том числе для получения компонентов крови, обедненных лейкоцитами	
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов без гемоконсервантов (сухие), однокамерные (1000 мл)					
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов без гемоконсервантов (сухие), однокамерные (300 - 450 мл)					
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов без гемоконсервантов (сухие), двухкамерные					
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов с гемоконсервантом, однокамерные		144260	набор для донорской крови, однокамерный		
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов с гемоконсервантом, двухкамерные		144270	набор для донорской крови, двухкамерный		
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов с гемоконсервантом, трехкамерные		144320	набор для донорской крови, трехкамерный		
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов с гемоконсервантом, четырехкамерные		144300	набор для донорской крови, четырехкамерный		
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов с гемоконсервантом		178820	набор для донорской крови педиатрический		
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов с интегрированным лейкоцитарным фильтром		144320	набор для донорской крови, трехкамерный		
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов с интегрированным лейкоцитарным фильтром		178820	набор для донорской крови педиатрический		
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов с интегрированным лейкоцитарным фильтром		144300	набор для донорской крови, четырехкамерный		
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов с интегрированным лейкоцитарным фильтром		144310	набор для донорской крови, пятикамерный		
контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов с интегрированным лейкоцитарным фильтром		144290	набор для донорской крови, многокамерный		
контейнеры полимерные для глубокой заморозки (криоконсервирования) компонентов донорской крови		145490	контейнер для хранения или культивирования крови/тканей		
контейнеры полимерные для глубокой заморозки (криоконсервирования) компонентов донорской крови		169870	контейнер для криохранения образцов ИВД, стерильный		
устройства для удаления лейкоцитов из донорской крови и ее компонентов					
устройства для удаления лейкоцитов из плазмы донорской крови		322610	фильтр для системы афереза, для плазмы		
устройства для удаления лейкоцитов из плазмы донорской крови (прикроватный)		322610	фильтр для системы афереза, для плазмы		
3. Расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких	32.50.13.190
32.50.50.000	110230
151440
165230
173070
185610
185620
185630
185640
218750
275820
318730
324650
322250
327610
327640		расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких - одноразовые, стерильные медицинские изделия для использования совместно с аппаратом искусственной вентиляции легких, для подачи и отвода управляемой газовой смеси	
контур дыхательный для аппарата искусственной вентиляции легких		275820	контур дыхательный анестезиологический, одноразового использования		
контур дыхательный для аппарата искусственной вентиляции легких		185610	контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования		
фильтр дыхательный для аппарата искусственной вентиляции легких		218750	тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, нестерильный		
фильтр дыхательный для аппарата искусственной вентиляции легких		324650	тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный		
фильтр дыхательный для аппарата искусственной вентиляции легких		318730	фильтр бактериальный для медицинских газов, нестерильный, одноразового использования		
фильтр дыхательный для аппарата искусственной вентиляции легких		322250	фильтр бактериальный для медицинских газов, стерильный, одноразового использования		
увлажнитель для аппарата искусственной вентиляции легких		173070	увлажнитель дыхательных смесей без подогрева		
соединитель/коннектор/переходник для аппарата искусственной вентиляции легких		185640	переходник для аппарата искусственной вентиляции легких		
соединитель/коннектор/переходник для аппарата искусственной вентиляции легких		327640	коннектор трубки/маски дыхательного контура, стерильный		
соединитель/коннектор/переходник для аппарата искусственной вентиляции легких		165140	соединитель для дыхательного контура, одноразового использования		
соединитель/коннектор/переходник для аппарата искусственной вентиляции легких		151450	коннектор Y-образный для дыхательного контура, одноразового использования		
соединитель/коннектор/переходник для аппарата искусственной вентиляции легких		327610	коннектор трубки/маски дыхательного контура, нестерильный, одноразового использования		
влагосборник для аппарата искусственной вентиляции легких		185620	влагосборник аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования		
4. Расходные материалы для аппаратов донорского плазмафереза/тромбоцитафереза	32.50.13.190
32.50.50.000			расходные материалы для аппаратов донорского плазмафереза/тромбоцитафереза - одноразовые, стерильные медицинские изделия для использования совместно с аферезными аппаратами при заготовке донорских плазмы, пулов тромбоцитов, а также стволовых клеток	
набор/сет расходных материалов для сбора плазмы методом высокоскоростного центрифугирования по технологии HS					
набор/сет расходных материалов для сбора плазмы методом перекрестной фильтрации на вращающемся мембранном фильтре					
колокол для аппарата донорского плазмафереза					
контейнер с антикоагулянтом ACD-A для аппарата донорского плазмафереза		145450	раствор для консервирования крови, содержащий антикоагулянт		
контейнер с антикоагулянтом цитрат натрия 4% для аппарата донорского плазмафереза		145450	раствор для консервирования крови, содержащий антикоагулянт		
набор контейнеров для аппарата донорского плазмафереза			набор контейнеров для аппарата донорского плазмафереза, однокамерный		
набор контейнеров для аппарата донорского плазмафереза			набор контейнеров для аппарата донорского плазмафереза, двухкамерный		
набор контейнеров для аппарата донорского плазмафереза			набор контейнеров для аппарата донорского плазмафереза, трехкамерный		
комплект магистралей для аппарата донорского плазмафереза		262870	набор трубок для системы афереза		
набор/сет расходных материалов для аппарата донорского тромбоцитафереза					
контейнер с антикоагулянтом для аппарата донорского тромбоцитафереза		145450	раствор для консервирования крови, содержащий антикоагулянт		
5. Расходные материалы для аппаратов искусственного (экстракорпорального) кровообращения	32.50.13.190 32.50.50.000	111480
115570
115610
131520
191470
191560
191600
191610
191680
191770
191800
228290
228320
235170
331910
332960		расходные материалы для аппарата искусственного кровообращения (АИК) - одноразовые, стерильные медицинские изделия для использования совместно с аппаратами искусственного кровообращения для временной, полной, либо частичной замены насосной функции сердца при невозможности ее выполнения органом	
набор/сет расходных материалов для аппарата искусственного кровообращения					
набор (оксигенатор + магистрали) для аппарата искусственного кровообращения					
оксигенатор для аппарата искусственного кровообращения		115610	оксигенатор мембранный экстракорпоральный		
оксигенатор для аппарата искусственного кровообращения		115570	оксигенатор пузырьковый экстракорпоральный		
оксигенатор для аппарата искусственного кровообращения		131520	оксигенатор мембранный внутрисосудистый		
артериальная канюля армированная для аппарата искусственного кровообращения		191600	канюля для искусственного кровообращения, артериальная		
артериальная канюля армированная педиатрическая для аппарата искусственного кровообращения		331910	канюля для искусственного кровообращения педиатрическая		
артериальная канюля бедренная, для аппарата искусственного кровообращения		191610	канюля для искусственного кровообращения, бедренная		
артериальная канюля бедренная, для аппарата искусственного кровообращения		111480	канюля аортальная		
артериальная канюля, для аппарата искусственного кровообращения		191470	канюля для кардиоплегического раствора		
артериальная канюля, для аппарата искусственного кровообращения		228290	канюля для коронарных артерий		
артериальная канюля, для аппарата искусственного кровообращения		228320	канюля для коронарного синуса		
венозная канюля бедренная, для аппарата искусственного кровообращения		191610	канюля для искусственного кровообращения, бедренная		
венозная канюля бедренная бикавальная для аппарата искусственного кровообращения		191680	канюля для искусственного кровообращения, венозная		
венозная канюля для аппарата искусственного кровообращения		298290	канюля транссептальная для систем искусственного кровообращения		
венозная канюля с изменяемым углом для аппарата искусственного кровообращения					
гемоконцентратор для аппарата искусственного кровообращения		235170	гемоконцентратор		
дренаж/отсос для аппарата искусственного кровообращения					
набор магистралей для аппарата искусственного кровообращения		191560	набор трубок для системы искусственного кровообращения		
набор магистралей для аппарата искусственного кровообращения		191800	набор трубок для первичного заполнения системы искусственного кровообращения		
набор магистралей для аппарата искусственного кровообращения		332960	коннектор для трубок для системы искусственного кровообращения		
насос/головка насоса для аппарата искусственного кровообращения		191770	насос центробежный для системы искусственного кровообращения		
6. Мочеприемники и калоприемники		152440
152450
152460
152470
156370
156410
156420
200040
221840
221850
255030			
калоприемник однокомпонентный	32.50.13.190
32.50.13.110	152450	калоприемник для колостомы закрытый, однокомпонентный	калоприемники для реабилитации пациентов при нарушениях функции выделения кала, при отдельных диагнозах, после проведения операций, для использования при наличии колостомы. Мочеприемники для реабилитации при нарушениях естественного оттока мочи, после проведения операций, для использования при наличии цитостомы	
калоприемник однокомпонентный		156410	калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный		
калоприемник двухкомпонентный (в сборе)		156420	калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный		
калоприемник двухкомпонентный (в сборе)		152460	калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный		
калоприемник двухкомпонентный (в сборе)					
мешок для калоприемника					
пластина для калоприемника		221840	пластина калоприемника, конвексная		
пластина для калоприемника		221850	пластина калоприемника, плоская		
мочеприемник однокомпонентный		255030	мешок уростомный однокомпонентный		
мочеприемник двухкомпонентный		200040	мешок уростомный многокомпонентный		
мешок для мочеприемника		152470	мочеприемник закрытый неносимый, стерильный		
мешок для мочеприемника		152440	мочеприемник закрытый носимый, нестерильный		
мешок для мочеприемника		156370	мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, стерильный		

--------------------------------
<*> Код, наименование вида медицинского изделия и его классификационные признаки указаны в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной приказом Минздрава России.

Примечание. При применении настоящего перечня следует руководствоваться кодом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), и (или) кодом вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной приказом Минздрава России, и (или) наименованием вида медицинского изделия, и (или) классификационными признаками вида медицинского изделия (при наличии).