III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объем закупаемых работ, периодичность (график)

- выполнения работ

Выполнение работ по текущему ремонту помещений

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Полный перечень и объем выполняемых работ указан в Ведомости объемов работ, Локальном сметном расчете. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики объекта закупки

ПРОВЕРИТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ!

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящей  Технической частью,  требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

-  Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 31.13.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара";

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- ГОСТ Р 12.1.019-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", требованиям настоящей Технической части.

Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, которые должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Товары, используемые при выполнении Работ, должны отвечать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» и Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Требования к энергетической эффективности

___________________________, используемые ходе производства Работ, должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «А».

Показатели, позволяющие определить соответствие товаров, используемых при выполнении работ, установленным заказчиком требованиям. Максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товаров, в том числе используемых для выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом закупки установлены в проектно-сметной документации.

Требования соответствия товара нормативно-технической документации указаны

в проектно-сметной документации.

В случае, если в закупочной документации имеются ссылки на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и т.п., считать их сопровождающимися фразой «или эквивалент».

- Порядок и условия выполнения работ

1. Работы выполняются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования. Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в здании, или представлять угрозу их жизни и здоровью.

2. При выполнении Работ должны соблюдаться:

- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика;

- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации.

Работы, связанные с производственным шумом, должны осуществляться после 18 часов, в выходные дни.

3. Подрядчик должен:

- для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала Работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;

- обеспечить содержание и уборку мест производства Работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора.

4. Производство Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного работника Подрядчика.

5.   Проживание работников Подрядчика на территории имущественных объектов Заказчика не предусмотрено.

- Требования к результатам закупки

Результатом закупки является выполнение работ по текущему ремонту помещений в полном объеме в соответствии с Технической частью.

2. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Локальный сметный расчет.

2. Ведомость объемов работ.

3. График производства работ.