III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объем закупаемых работ, периодичность (график)

- выполнения работ

Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту  _________

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Перечень и объем выполняемых Работ указан в Задании на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту _________________________________ (далее по тексту – Задание на проектирование), в Сметной документации.

2.  Срок выполнения работ:

С момента заключения контракта по ДД.ММ.ГГ., в т. ч. по этапам в соответствии с графиком выполнения работ.

График выполнения работ

| № пп | Наименование этапа | Срок завершения работ по этапу | Проектная, отчетная техническая документация, составляемая по результатам инженерных изысканий, иная техническая документация, разрабатываемая как проектная продукция (выходные материалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Выполнение инженерных изысканий | Не позднее ДД.ММ.ГГ. | 1. Отчет по топографо-геодезическим изысканиям 2. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям 3. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям Отчеты выполнить: - на бумажном носителе – 4 экз.; - на электронном носителе – 2 экз. 4. Комплект проектной документации, выполненный с качеством, обеспечивающим получение положительного заключения государственной экспертизы: - на бумажном носителе – 4 экз.; - на электронном носителе – 2 экз. |
|  | Выполнение проектной документации |  |  |
| II. | Выполнение в полном объёме и с надлежащим качеством рабочей документации, окончание всех работ по контракту | Не позднее ДД.ММ.ГГ. | Полный комплект рабочей документации: - на бумажном носителе – 5 экз.; - на электронном носителе – 2 экз. |

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики объекта закупки

ПРОВЕРИТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ!

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Республики Дагестан в части состава, содержания и оформления результатов работы, в том числе:

-  Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федерального  закона  от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

-  Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

- - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства;

- - СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;

- - ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения.

- Порядок и условия выполнения работ

- Работы выполняются в соответствии с Заданием на проектирование.

- Состав и комплектность материалов установлены в Задании на проектирование.

Разработанная в соответствии с требованиями Задания на проектирование проектная,  рабочая  документация и результаты инженерных изысканий должны быть надлежащего качества, должны позволять Заказчику получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также достоверности определения сметной стоимости по объекту.

Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого является выполнение проектных и изыскательских работ, признаётся проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

(или, в случае, если  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий не является обязательным)

Результатом выполненной работы по контракту являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий.

- Требования к результатам закупки

Результатом закупки является выполнение проектных и изыскательских работ по объекту _________ в полном объеме в соответствии с Технической частью.

2. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Задание на проектирование (Задание на выполнение инженерных изысканий).

2. Сметные  расчеты (Сметная документация).

3. Иные необходимые документы, содержащие описание объекта закупки (Перечислить)